## Slide 1
Analisis Struktur CVL208 (3 sks)
Pertemuan 9
Metode Gaya – Balok Statis Tak Tentu

## Slide 2
Struktur Statis Tak Tentu
Sebuah struktur apapun jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai struktur statis tak tentu apabila jumlah reaksi tumpuan yang tak diketahui atau gaya-gaya dalamnya melebihi jumlah persamaan kesetimbangan yang tersedia untuk keperluan analisis
Sebagian besar struktur yang dihasilkan saat ini merupakan struktur statis tak tentu
Struktur beton hampir selalu merupakan struktur statis tak tentu, karena pada umumnya elemen balok dan kolom dicor secara monolit menjadi satu kesatuan

## Slide 3
Keuntungan | Kekurangan
Tegangan maksimum dan defleksi lebih kecil daripada struktur statis tertentu | Biaya fabrikasi yang tinggi
Memiliki tendensi untuk redistribusi beban jika terjadi overloading | Ada tegangan tambahan yang harus diperhitungkan akibat deformasi yang disebabkan oleh penurunan tumpuan, perubahan panjang elemen, perubahan temperatur, kesalahan fabrikasi dll.
Dapat memikul beban dengan elemen yang lebih tipis | 
Memiliki stabilitas yang lebih baik daripada statis tertentu | 
Keuntungan dan Kekurangan Struktur Statis Tak Tentu

## Slide 4: Metode Analisis
Struktur Statis Tak Tentu
Factor | Force /Flexibility Method | Displacement/Stiffness Method
Variabel | Gaya (Force) | Perpindahan (Displacement)
Persamaan Yang Digunakan | Compatibility + Force-Displacement | Equilibrium + Force-Displacement
Koefisien Variabel | Koefisien Fleksibilitas | Koefisien Kekakuan
Metode gaya (Force Method) pada awalnya dikembangkan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1964, dan kemudian disempurnakan oleh Otto Mohr dan Heinrich Müller-Breslau.

## Slide 5: Metode Analisis
=
+
A
B
P
A
B
D/BB = VB∙fBB
VB
P
A
B
DB
A
B
fBB
1
(a)
(b)
(c)
(d)
0 = − DB + VB∙fBB
DB dan fBB dapat dihitung nominalnya dengan menggunakan metode – metode yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu.
Sehingga reaksi tumpuan VB dapat dihitung, yaitu VB = DB/fBB
fBB sering disebut juga sebagai koefisien fleksibilitas

## Slide 6: Metode Analisis
=
+
(a)
A
B
P
P
A
B
qA
MA
A
B
q/AA = MA∙AA
1
A
B
aAA
(b)
(c)
(d)
0 = qA + MA∙aAA
MA = − qA / aAA bernilai negatif, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa MA memiliki arah berlawanan dari momen satu satuan yang diberikan.

## Slide 7: Metode Analisis
+
+
A
P1
P2
A
B
C
D
=
C
D
DB
P1
P2
DC
D/CB = VB∙fCB
D/BB = VB∙fBB
A
B
C
D
VB
VC
A
B
C
D
D/CC = VC∙fCC
D/BC = VC∙fBC
(a)
(b)
(c)
(d)
0 = DB + VB∙fBB + VC∙fBC
0 = DC + VB∙fCB + VC∙fCC

## Slide 8: Analisis Balok Statis Tak Tentu
Contoh 8.1
Hitunglah reaksi pada masing – masing tumpuan dari struktur balok pada Gambar 8.5. Besaran momen inersia tiap segmen ditunjukkan pada gambar. Gambarkan pula diagram gaya lintang dan diagram momen lenturnya.
IAB = 120(106) mm4
IBC = 80(106) mm4
60 kN/m
A
B
C
3 m
3 m

## Slide 9
VC, diambil sebagai reaksi redundan
Contoh 8.1
B
60 kN/m
A
B
3 m
3 m
C
DC
VC
D/CC = VC∙fCC
C
A
3 m
3 m
0 = DC + VC∙fCC

## Slide 10
Contoh 8.1
1 kN
M1 = − 270 + 180∙x1 − 30∙x12
M2 = 0
m1 = − 6 + x1
m2 = − x2
(a)
(b)
C
60 kN/m
A
B
3 m
3 m
x1
x2
270 kN.m
180 kN
A
6 kN.m
1 kN
x1
x2
B
C
3 m
3 m
Untuk mencari DC dan fCC, selanjutnya dapat digunakan cara energi seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

## Slide 11
Contoh 8.1
Karena IBC = 2/3(IAB), maka fBB dapat dinyatakan pula dalam EIAB sebagai berikut :
fCC =

## Slide 12
Contoh 8.1
fCC =

## Slide 13
Contoh 8.1
fCC =
IAB = 120(106) mm4
IBC = 80(106) mm4
60 kN/m
A
B
C
3 m
3 m
MA = − 158,82 kN∙m
VA = 161,47 kN
VC = 18,53 kN
161,47 kN
− 18,53 kN
2,6912 m
−158,82 kN∙m
Mmaks = 58,45 kN∙m
SFD
BMD

## Slide 14
Contoh 8.2
Hitunglah reaksi tumpuan dari suatu struktur balok dalam Gambar 8.6.a berikut ini. Gambarkan pula diagram gaya lintang serta diagram momen lenturnya. Anggaplah nilai EI adalah konstan pada seluruh batang balok
A
B
C
4 kN/m
15 m
20 m

## Slide 15
Contoh 8.1
VC, dipilih sebagai reaksi redundan
M1 = 30x1 – 2x12
M2 = 0
15 m
20 m
A
B
C
4 kN/m
DC
x1
x2
30 kN
30 kN
15 m
20 m
A
B
C
4/3 kN
7/3 kN
fCC
x1
x2
m1 = 4/3∙x1
m2 = x2
1 kN
0 = DC + VC∙fCC

## Slide 16
Contoh 8.1

## Slide 17
Contoh 8.1
A
B
C
4 kN/m
15 m
20 m
26,78 kN
35,63 kN
2,41kN
26,78 kN
− 33,21 kN
2,41 kN
Mmaks = 89,68 kN∙m
− 48,214 kN∙m
SFD
BMD

## Slide 18
Contoh 8.3
Hitunglah besarnya reaksi tumpuan dari struktur balok menerus pada Gambar 8.7.a di bawah ini, dengan menganggap nilai E = 200 GPa dan I = 90(106) mm4. Diketahui pula bahwa tumpuan sendi di A mengalami perpindahan ke atas sebesar 30 mm.
A
B
C
D
40 kN
10 m
10 m
5 m

## Slide 19
Contoh 8.3
VA, dipilih sebagai reaksi redundan.
DA
A
B
C
D
40 kN
10 m
10 m
5 m
x1
x2
x3
20 kN
60 kN
M1 = 0
M2 = − 20∙x2
M3 = − 40∙x3
A
B
C
D
1 kN
10 m
10 m
5 m
x1
x2
x3
fAA
2 kN
1 kN
m1 = x1
m2 = 10 − x2
m3 = 0
0,03 = DA + VA∙fAA

## Slide 20
Contoh 8.3
VA, dipilih sebagai reaksi redundan.

## Slide 21
Contoh 8.3
VA, dipilih sebagai reaksi redundan.

## Slide 22
Mengingat bahwa E = 200 GPa dan I = 90(106) mm4, maka diperoleh VA = 5,81 kN ( ↑ ), dan reaksi tumpuan di titik B serta titik C dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan kesetimbangan sebagai berikut :
SMB = 0 VA(10) – VC(10) + 40(15) = 0
5,81(10) – VC(10) + 600 = 0
VC = 65,81 kN ( ↑ )
SV = 0 VA + VB + VC – 40 = 0
5,81 + VB + 65,81 – 40 = 0
VB = 22,38 kN ( ↑ )